## Version 2 thermomètres
| Rapport de contrôle d'un compteur GPL sur camion au moyen d'un Etalcompt GPL | [18 empty] | Annexe 3 MU 7060
[20 empty] | V1.1 - 2 Thermomètre | oui
[20 empty] | Rattachement doc : | non
MU 7060 FR
INSTRUMENT CONTRÔLÉ
| DATE DU CONTRÔLE : | [5 empty] | IMMATRICULATION DU VEHICULE : | [5 empty] | IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT :
MOYENS UTILISES
| Révision du MU 7060 FR : |  |  |  | PRODUIT UTILISÉ : |  |  |  |  | ETALCOMPT UTILISÉ : |  |  |  | Pref : |  |  | A0 :
INCERTITUDES DE MESURE : IN-MAI-14 | [9 empty] | identification : |  |  |  | Tref : |  |  | A1 :
[10 empty] | date de validité : |  |  |  | Ct : | 7e-05 |  | A2 :
[10 empty] | gamme de log(Q/u) : |  |  |  | Cp : | 2e-06 |  | A3 :
THERMOMÈTRES UTILISÉS |  | Etalcompt |  | Compteur à vérifier | [5 empty] | MANOMÈTRES UTILISÉS | Etalcompt |  | Compteur à vérifier
| identification : | [8 empty] | identification :
| date de validité : | [8 empty] | date de validité :
| gamme de température : | [8 empty] | gamme de pression :
Eléments à relever avant essai :
|  |  | Tension de Vapeur : |  | bars | [8 empty] | Différence de température entre les deux sondes de températures étalon (Te-Tc) : |  | °C
|  |  | Température Etalcompt : |  | °C | [8 empty] | Différence de pression entre les deux manomètres (Pe-Pc): |  | bars
ESSAIS
débit (m3/h) | Température Etalcompt début essai (°C) | Température EM vérifié en début d'essai (°C) | Pression Etalcompt (bars) | Pression EM (bars) | Température Etalcompt fin essai (°C) | Température EM vérifié fin essai (°C) | Volume lu sur l'EM vérifié | Volume lu sur l'Etalcompt (L) | Volume en dessous du débit minimum de l'Etalcompt | Température Moyenne Etalcompt (°C) | Différence moyenne de température (°C) | Viscositée calculée (mm2/s) | Rapport log(Q/u) de l'essai | Volume de l'EM vérifié, converti dans les conditions de l'Etalcompt (L) | Volume de L'Etalcompt corrigé (L) | Erreur (%) | ajustage après essai (oui/non) | observations, coefficient, type d'essai, divers...
[13 empty] | valeur de l'organe de réglage avant essais : | [5 empty] | valeur de l'organe de réglage après essais :
OBSERVATIONS :

## Version 1 thermomètre
|  | Rapport de contrôle d'un compteur GPL sur camion au moyen d'un Etalcompt GPL | [18 empty] | Annexe 3 MU 7060
[21 empty] | V1.1 - 1 Thermomètre | oui
[21 empty] | Rattachement doc : | non
MU 7060 FR
INSTRUMENT CONTRÔLÉ
|  | DATE DU CONTRÔLE : | [5 empty] | IMMATRICULATION DU VEHICULE : | [5 empty] | IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT :
MOYENS UTILISES
|  | Révision du MU 7060 FR : |  |  |  | PRODUIT UTILISÉ : |  |  |  |  | ETALCOMPT UTILISÉ : |  |  |  | Pref : |  |  | A0 :
INCERTITUDES DE MESURE : IN-MAI-14 | [10 empty] | identification : |  |  |  | Tref : |  |  | A1 :
[11 empty] | date de validité : |  |  |  | Ct : | 7e-05 |  | A2 :
[11 empty] | gamme de log(Q/u) : |  |  |  | Cp : | 2e-06 |  | A3 :
|  | THERMOMETRE UTILISE | Etalcompt |  | Compteur à vérifier | [5 empty] | MANOMÈTRES UTILISÉS | Etalcompt |  | Compteur à vérifier
|  | identification : | [8 empty] | identification :
|  | date de validité : | [8 empty] | date de validité :
|  | gamme de température : | [8 empty] | gamme de pression :
Eléments à relever avant essai :
|  |  |  | Tension de Vapeur : |  | bars | [8 empty] | Différence de température entre les deux sondes de températures étalon (Te-Tc) : |  | °C
|  |  |  | Température Etalcompt : |  | °C | [8 empty] | Différence de pression entre les deux manomètres (Pe-Pc): |  | bars
ESSAIS
débit (m3/h) |  | Température Etalcompt début essai (°C) | Différence de température Te-Tc en début d'essai (°C) | Pression Etalcompt (bars) | Pression EM (bars) | Température Etalcompt fin essai (°C) | Différence de température Te-Tc en fin d'essai (°C) | Volume lu sur l'EM vérifié | Volume lu sur l'Etalcompt (L) | Volume en dessous du débit minimum de l'Etalcompt | Température Moyenne Etalcompt (°C) | Différence moyenne de température (°C) | Viscositée calculée (mm2/s) | Rapport log(Q/u) de l'essai | Volume de l'EM vérifié, converti dans les conditions de l'Etalcompt (L) | Volume de L'Etalcompt corrigé (L) | Erreur (%) | ajustage après essai (oui/non) | observations, coefficient, type d'essai, divers...
[15 empty] | valeur de l'organe de réglage avant essais : |  |  |  |  | valeur de l'organe de réglage après essais :
OBSERVATIONS :